FORMULARIO 3B	SOLICITUD DE CONEXIÓN A LA RED
HOJA DE DATOS DEL PMGD (este formulario será llenado por: ☐ el operador ☐ el constructor )
Operador (socio contractual)	Ubicación de la Planta
Nombre : Ingrese nombre	Dirección : Ingrese dirección
Dirección : Ingrese dirección	Ciudad : Ingrese ciudad
Ciudad : Ingrese ciudad	Región : Seleccione región
Región : Seleccione región
Unidad	Fabricante : Ingrese nombre	Cogeneración eficiente
Tipo : Ingrese tipo	☐ Si	☐ No
Nº de unidades idénticas : Ingrese tipo
Energético Primario	☐ Eólico	☐ Fotovoltaico	☐ Gas natural	☐ Diesel / Fuel oil
☐ Hidráulico	☐ Biomasa	☐ GLP	☐ Otro / indicar
Modo de operación	Operación en isla :	☐ Si	☐ No
Inyección al sistema :	☐ Si	☐ No
Datos del inversor	☐ Control desde red	☐ Op. 6 pulsos	☐ Modulación de pulso
☐ Control en planta	☐ Op. 12 pulsos	☐ Otro : Indicar
Protección anti isla integrada	☐ Si	☐ No	Certificado en base a norma : Indicar
Configuración de protección de inversor :	☐ Si	☐ No
Aumento de frecuencia : Frecuencia [Hz]	Tiempo de disparo : Tiempo [s]
Caída de frecuencia : Frecuencia [Hz]	Tiempo de disparo : Tiempo [s]
Aumento de tensión : Tensión p.u.	Tiempo de disparo : Tiempo [s]
Caída de tensión : Tensión p.u.	Tiempo de disparo : Tiempo [s]
Potencia activa : Potencia Unidad	Armónicas de acuerdo a:
Potencia aparente : Potencia Unidad	☐ Estándar nacional1
Tensión nominal : Tensión [kV]	☐ Estándar IEC : Indicar
Corriente nominal : Corriente [A]	☐ Anexo o certificados
Protecciones RI de Punto de Conexión	Fabricante : Fabricante	Tipo : Tipo
Protección RI ☐ Lado de AT	Interruptor de acoplamiento
Lugar : Ingrese lugar	☐ Lado de AT
Tipo protecciones anti isla : Ingrese tipo	☐ Lado de BT
Ajuste protecciones anti isla : Ingrese ajuste	☐ Barra de la instalación
Aumento de frecuencia : Frecuencia [Hz]	Tiempo de disparo : Tiempo [s]
Caída de frecuencia : Frecuencia [Hz]	Tiempo de disparo : Tiempo [s]
Aumento de tensión : Tensión p.u.	Tiempo de disparo : Tiempo [s]
Caída de tensión : Tensión p.u.	Tiempo de disparo : Tiempo [s]
Unidad de compensación (si es necesario instalar)	Potencia reactiva : Potencia [kVAr]
Controlada :	☐ Si	☐ No
Acoplada inductivamente :	☐ Si	☐ No
Circuito de absorción :	☐ Si Frecuencia [Hz]	☐ No
Líneas (unidad a barra)	☐ Línea subterránea	Longitud : Ingrese longitud Unidad
☐ Línea aérea	Tipo : Ingrese tipo
Comentarios	Comentarios
DATOS DE ENVÍO
Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora	Timbre, fecha y firma Interesado
Ingrese nombre
Ingrese empresa
Seleccione fecha
1 DS 327/97: Índices de contaminación por inyección de armónicas de corriente