FORMULARIO 3	SOLICITUD DE CONEXIÓN A LA RED
HOJA DE DATOS DEL PMGD
Operador (socio contractual)	Ubicación de la Planta
Nombre : Ingrese nombre	Dirección : Ingrese dirección
Rep. legal : Ingrese nombre	Ciudad : Ingrese ciudad
Dirección : Ingrese dirección	Región : Seleccione región
Ciudad : Ingrese ciudad	Constructor
Región : Seleccione región	Nombre : Ingrese nombre
Giro : Ingrese giro	Ciudad : Ingrese ciudad
Código SII : Ingrese código SII	Región : Seleccione región
Teléfono : Ingrese teléfono	Teléfono : Ingrese teléfono
e-mail : Ingrese e-mail	e-mail : Ingrese e-mail
DATOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Nº de Proceso de Conexión : Ingrese nombre
Fecha de respuesta Formulario 2 : Seleccione fecha
DATOS DE CONEXIÓN
Potencia activa a inyectar : Ingrese potencia Unidad
Potencia instalada PMGD : Ingrese potencia Unidad
Potencia instalada consumos : Ingrese potencia Unidad
Predicción de energía anual : Ingrese energía [MWh]
Vida útil PMGD : Ingrese vida útil años
Sistema de generación
☐ Convencionales
☐ Basados en ERNC
☐ Cogeneración eficiente : Ingrese % de cogeneración %
PMGD es auto-productor :	☐ Si	☐ No
Punto de conexión
Código estructura : Ingrese código estructura
Punto de Conexión Geo-referenciado1 :	x = coord. [m]	y =coord. [m]	Huso
Alimentador
Nombre : Seleccione Alimentador
Código ID (Proceso STAR) : Seleccione Código
Solicita evaluación como PMGD INS2 :	☐ Si	☐ No
INSTALACIÓN
☐ Cantidad unidades
☐ Cantidad unidades
☐ Cantidad unidades
☐ Si	☐ No
Descripción PMGD	Ingrese descripción PMGD

Transformador de red (si es necesario instalar)	Tipo de conexión : Seleccione conexión
Impedancia de secuencia positiva : Ingrese z1 %
Impedancia de secuencia cero : Ingrese z0 %
Tensión nominal lado AT :Ingrese tensión [kV]
Tensión nominal lado BT : Ingrese tensión [kV]
Potencia nominal : Ingrese potencia Unidad
Nº de taps : Ingrese taps
Tap máximo : Ingrese tensión [kV]
Tap mínimo : Ingrese tensión [kV]
Protecciones RI	Aumento de frecuencia (81O) : Ingrese frecuencia [Hz]
Tiempo de disparo : Ingrese tiempo [s]
Caída de frecuencia (81U) : Ingrese frecuencia [Hz]
Tiempo de disparo : Ingrese tiempo [s]
Parámetros lado de Alta Tensión del Transformador de red
Aumento de tensión (59) : Ingrese tensión p.u.
Tiempo de disparo : Ingrese tiempo [s]
Caída de tensión (27) : Ingrese tensión p.u.
Tiempo de disparo : Ingrese tiempo [s]
Parámetros lado de Baja Tensión (aplica para inversiones o convertidores)
Aumento de tensión (59) : Ingrese tensión p.u.
Tiempo de disparo : Ingrese tiempo [s]
Caída de tensión (27) : Ingrese tensión p.u.
Tiempo de disparo : Ingrese tiempo [s]
Unidad de compensación (si es necesario instalar)	Potencia reactiva : Ingrese potencia [kVAr]
Controlada :	☐ Si	☐ No
Acoplada inductivamente :	☐ Si	☐ No
☐ Circuito de Absorción : Ingrese frecuencia [Hz]
Líneas	Longitud de línea subterránea AT : Ingrese longitud Unidad
Tipo de conductor subterráneo AT : Ingrese tipo conductor
Longitud de línea aérea AT : Ingrese longitud Unidad
Tipo de conductor aérea AT : Ingrese tipo conductor
Longitud de línea subterránea BT : Ingrese longitud Unidad
Tipo de conductor subterráneo BT : Ingrese tipo conductor
Longitud de línea aérea BT : Ingrese longitud Unidad
Tipo de conductor aérea BT : Ingrese tipo conductor
Anexos	☐ Diagrama unilineal con datos de equipos empleados y planos de planta
☐ Cronograma de ejecución del proyecto
☐ Proyección diaria de generación del PMGD
☐ Informe de cogeneración eficiente3
Nº de Formularios 3A : Cantidad formularios
Nº de Formularios 3B : Cantidad formularios
Comentarios	Comentarios
DATOS DE ENVÍO
Timbre y fecha de recepción Empresa Distribuidora	Timbre, fecha y firma Interesado
Ingrese nombre
Ingrese cargo
Ingrese empresa
Seleccione fecha

HOJA DE DATOS DEL PMGD (esta página será llenada por la Empresa de Distribución)
Nº de Proceso de conexión : Ingrese Nº
Nº de SCR : Ingrese Nº
Fecha de ingreso SCR : Seleccione fecha
Hora de ingreso SCR : Hora hh:mm
DATOS TÉCNICOS
Conexión a la red
Código estructura : Ingrese código estructura
ID Alimentador (Proceso STAR) : Ingrese ID STAR
Nivel de cortocircuito en el Punto de Conexión : Ingrese potencia [MVA]
En media tensión, conexión a S/E : Ingrese ID S/E
Propiedad S/E :	☐ Cliente	☐ Distribuidora
Ubicación de equipos de medida :	☐ BT	☐ MT
Equipo desconectador de instalación de conexión accesible en cualquier momento	☐ Si	☐ No
Tipo : Ingrese tipo
Lugar : Ingrese lugar
Ubicación equipo compacto de medida en común acuerdo con Distribuidora	☐ Si	☐ No
Tipo : Ingrese tipo
Lugar : Ingrese lugar
Protección RI instalada en MT	☐ Si	☐ No
Tipo : Ingrese tipo
Lugar : Ingrese lugar
Interruptor de acoplamiento opera en MT4	☐ Si	☐ No
Tipo : Ingrese tipo
Lugar : Ingrese lugar
Lista de chequeo (verificar antes de la puesta en servicio)
Los siguientes antecedentes del operador están en poder de la Empresa : Ingrese empresa
☐ Plano de ubicación con límites de terreno y lugar del PMGD
☐ Unilineal de toda la instalación eléctrica, con datos de los equipos empleados
☐ Planos de cableado, con datos sobre tipo, fabricante, conexión y función de cada una de las protecciones
☐ Descripción del tipo y forma de operar de la máquina motriz y del generador, así como la forma de conexión a la red
☐ Cronograma de ejecución del proyecto
☐ Protocolo con los ajustes de las protecciones del PMGD
☐ Proyección diaria de generación del PMGD
☐ Si otro, indicar
LUGAR	FECHA	UNIDAD OPERATIVA	REVISOR	TELÉFONO
Ingrese lugar	Seleccione fecha	Ingrese nombre	Ingrese nombre	Ingrese teléfono
1 Coordenadas en formato UTM WGS84
2 INS: Impacto No Significativo. Para PMGD menores o iguales a 1,5 [MW]
3 Aplica sólo para sistemas de cogeneración eficiente – DS Nº61 / 2015 Ministerio de Energía
4 No obligatorio para autoproductores, ni PMGD menores a 1 [MW]